APSTIPRINĀTS  
 SIA „SALTAVOTS”

Iepirkuma komisijas sēdē

2020. gada 18. februārī

**Iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, id. Nr. SA 2020 03,**

**nolikums**

Siguldas novada, Siguldā

2020

**SATURS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma mērķis | 3 |
| 2. | Pasūtītājs | 3 |
| 3. | Pretendents | 3 |
| 4. | Papildus informācija saņemšana par iepirkumu | 3 |
| 5. | Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršnas vieta, datums, laiks | 4 |
| 6. | Iepirkuma priekšmets | 4 |
| 7. | Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija | 5 |
| 8. | Piedāvājuma noformēšana | 5 |
| 9. | Nosacījumi dalībai iepirkumā | 5 |
| 10. | Cita informācija | 6 |
| 11. | Pretendenta kvalifikācijas prasības | 6 |
| 12. | Iesniedzamie dokumenti | 7 |
| 13. | Piedāvājuma izvērtēšana | 8 |
| 14. | Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu | 9 |
| 15. | Iepirkuma pārtraukšana | 10 |
| 16. | Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana | 10 |
| 17. | Komisijas tiesības un pienākumi | 11 |
| 18. | Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi | 12 |
| 19. | Iepirkuma līgums | 12 |
| 20. | Pielikumi | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Iepirkuma mērķis**
   1. Iepirkuma mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ūdens patēriņa skaitītāju iegādei SIA „SALTAVOTS” saimnieciskās darbības nodrošināšanai saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
   2. Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2020 03.

## **Pasūtītājs**

1. Pasūtītājs ir SIA „SALTAVOTS” reģ. Nr 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; tālruņa Nr. 67973502; e-pasta adrese: saltavots@saltavots.lv
   1. Kontaktpersona: Alvis Andris Baduns, tālrunis 24112298, e-pasts: alvis.andris.baduns@saltavots.lv
   2. Finansēšanas avots – SIA „SALTAVOTS” līdzekļi.
   3. Ne Pasūtītājs, ne iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) neuzņemas nekādu atbildību par Pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem.

## **Pretendents**

* 1. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz personu apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu personas apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkumā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo daļu (apjoms procentos no līgumcenas un apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
  2. Ja personu apvienību atzīst par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai nu personālsabiedrību, vai arī noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, Pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.

## **Papildus informācijas saņemšana par iepirkumu**

* 1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai vai e-pastu (pievienojot skenētu dokumentu vai izmantojot elektronisko parakstu).
  2. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja adresi vai e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Pasūtītāja interneta tīmekļvietnes http:// [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā Iepirkumi (<https://www.saltavots.lv/iepirkumi>).
  4. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicēti Pasūtītāja interneta tīmekļvietnes http://[www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā Iepirkumi (<https://www.saltavots.lv/iepirkumi>). Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja interneta tīmekļvietnē publicētajai informācijai.
  5. Ja komisija izdarījusi grozījumus iepirkuma dokumentos, tā ievieto šo informāciju Pasūtītāja interneta tīmekļvietnes http://[www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā Iepirkumi (<https://www.saltavots.lv/iepirkumi>), kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām iesniegts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicēšanai.
  6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
  7. Ar iepirkuma dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „SALTAVOTS” Lakstīgalas ielā 9B, 3.stāvā, 12. kabinetā, Siguldā, Siguldas novadā darbdienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1500.
  8. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, komisija tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
  9. Ja ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
  10. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, komisija ievieto šo informāciju Pasūtītāja interneta tīmekļvietnes http://[www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) sadaļā Iepirkumi (<https://www.saltavots.lv/iepirkumi>), kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
  11. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks**
   1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
   2. Piedāvājumus var iesniegt līdz **2020. gada 13. marta plkst.10.00** SIA „SALTAVOTS” Lakstīgalas ielā 9 B, Siguldā, Siguldas novadā 3.stāvā, 12. kabinetā, iesniedzot, tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.
   4. Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē SIA „SALTAVOTS” juridiskajā adresē Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, 2.stāvā **2020. gada 13. martā plkst. 10:00.**
   5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas.

## **Iepirkuma priekšmets**

6.1. CPV galvenais kods: 38421100-3 (ūdens skaitītāji).

6.2. Iepirkuma priekšmets ir:

6.2.1. aukstā ūdens patēriņa skaitītāji (mehāniskie) 795 gabali (paredzēti aprīkošanai ar radio moduli) un šo skaitītāju attālinātas datu nolasīšanas radio moduļi 825 gabali saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kuru nolasīšana tiek nodrošināta ar ražotāja Apator Powogaz, S.A. Polija esošo datu nolasīšanas iekārtu un esošo datu apstrādes programma Inkasent Pe3;

6.2.2. aukstā ūdens patēriņa skaitītāji (ultraskaņas) 95 gabali saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kuru nolasīšanai tiks izmantota 6.2.1. punktā norādītā datu nolasīšanas iekārta un datu apstrādes programma.

6.3. Līguma izpildes laiks un vieta:

6.3.1. Līguma izpildes laiks ir 24 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas;

6.3.2. Līguma izpildes vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

## **Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija**

* 1. Tehniskā specifikācija ir nolikuma 2.pielikumā.

1. **Piedāvājuma noformējums**

8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

* + 1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
    2. Pretendenta nosaukums un adrese;
    3. atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” identifikācijas Nr. SA 2020 03. Neatvērt līdz 2020. gada 13. marta plkst.10:00”.
  1. Pretendents piedāvājumu iesniedz:

8.2.1. oriģinālu drukātā dokumenta veidā vienā eksemplārā, kur visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti, nostiprinot auklas galus un apliecinot lapu skaitu. Piedāvājums jānoformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

8.2.2. piedāvājuma kopiju elektroniskā formā pdf formātā uz CD, DVD vai USB datu nesēja.

8.3. Pretendenta piedāvājuma sastāvā ir jāiekļauj šādi dokumenti:

8.3.1. titullapa ar iepirkuma nosaukumu, iepirkuma identifikācijas numuru un Pretendenta nosaukumu;

8.3.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju,

8.3.3. nolikuma 12. punktā norādītie dokumenti.

8.4. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.

8.5. Pretendenta piedāvājumu paraksta persona, kurai ir tiesības pārstāvēt Pretendentu, vai tās pilnvarota persona. Pilnvara ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.

8.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā valodā, pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā, kura pareizību apliecina Pretendents. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts.

8.7. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā.

8.8 Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi Pretendentiem netiek atdoti, izņemot piedāvājumus, kuri atsaukti saskaņā ar nolikuma 5.3. punktā noteikto.

1. **Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā**

9.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, un šis apstāklis dod priekšrocības iepirkumā.

9.2. Komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

9.2.1. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā patstāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Par Latvijā reģistrētiem un patstāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta Publikajā nodokļu parādnieku reģistrā;

9.2.2. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, vai Pretendents tiek likvidēts.

9.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz:

9.3.1. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

9.3.2. personām uz, kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

1. **Cita informācija**

10.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

10.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentiem neatdod, izņemot Nolikuma 5.3. punktā noteiktajā gadījumā.

1. **Pretendenta kvalifikācijas prasības**
   1. Lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
      1. šādā gadījumā Pretendents pieteikumā dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
      2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma līgumā norādīto saistību izpildi.
   2. Pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
   3. Pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018., 2019.) un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ne mazāk kā vienā uzņēmumā vai pašvaldības struktūrā, kura veic ūdenssaimniecības pakalpojumu komercuzskaiti, vai līdzvērtīgā uzņēmumā, institūcijā ārvalstīs ir:

11.3.1. piegādājis vismaz 300 (trīs simti) ūdens patēriņa skaitītājus (mehāniskos), kas aprīkoti ar bezvadu savienojuma datu nolasīšanas radiomoduli un piegādājis vismaz 50 (piecdesmit) ūdens patēriņa skaitītājus (ultraskaņas), kas dod iespēju attālināti nolasīt datus;

11.3.2. uzstādījis datu apstrādes programmu, kura apstrādā nolikuma 11.3.1. apakšpunktā attālināti nolasītos datus.

1. **Iesniedzamie dokumenti**
   1. Pieteikums dalībai iepirkumā (1. pielikums).
   2. Vienošanās atbilstoši nolikuma 3.1. punkta prasībai (ja attiecināms uz Pretendentu).
   3. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
   4. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu vai jebkuru citu dokumentu atbilstoši nolikuma 11.1. punkta prasībai, ja Pretendents kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām (ja attiecināms uz Pretendentu).
   5. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. Latvijā reģistrētiem Pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, jo komisija pārbauda Pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)
   6. Pretendenta sniegto pakalpojumu (2017., 2018., 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieredzes saraksts saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (3. pielikums).
   7. Atsauksmes kopijas, lai pierādītu nolikuma 12.6. punktā norādīto profesionālo atbilstību.
   8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
   9. Tehniskais piedāvājums.

12.9.1. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo, aizpildot 2. pielikuma veidlapu „Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums”.

12.10. Finanšu piedāvājums.

12.10.1.Finanšu piedāvājums, kura sagatavošanā ir ievērotas Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (4.pielikums)unsaskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (5.pielikums).

1. Piedāvājumu izvērtēšana
   1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
   2. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām tiek noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
   3. Komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilst nolikumā ietvertajai formai un saturam. Ja pieteikuma dalībai iepirkumā neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska, piedāvājums tiek noraidīts.
   4. Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā un, ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
   5. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Komisija ir tiesīga pieprasīt skaidrojumus, kuri ir nepieciešami kvalifikācijas prasību izvērtēšanai.
   6. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 11. punktā izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   7. Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām. Komisija var pieprasīt Pretendentam sniegt skaidrojumus par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju.
   8. Komisija var pieprasīt Pretendentam veikt kontrolpārbaudi: uzstādīt vienu mehānisko ūdens skaitītāju ar radio moduli un vienu ultraskaņas ūdens skaitītāju un, izmantojot SIA „SALTAVOTS” datu nolasīšanas iekārtu, veikt mērījumu nolasījumu kā arī nodemonstrēt iegūtās informācijas atspoguļojumu datu apstrādes programmā Inkasent Pe3. Pēc kontrolpārbaudes veikšanas Pretendents noņem uzstādītos skaitītājus.
   9. Ja kontrolpārbaudei nav pozitīvi rezultāti Pretendenta tehniskais piedāvājums tiek noraidīts. Pretendenta tehniskais piedāvājums tiek noraidīts arī gadījumā, ja tas neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
   10. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, pārbauda vai nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.
   11. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
   12. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
   13. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 59. pantu.
   14. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.
   15. Ja finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   16. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   17. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām.
   18. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, **komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko** **piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN).**
   19. Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ir ar viszemāko piedāvājuma cenu bez PVN.
2. **Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu**

14.1.Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām veic pārbaudi par nolikuma 9.2. punktā minēto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību:

14.1.1. komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3.punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam komisija pieprasa iesniegt kompetentas nodokļu administrācijas iestādes ārvalstīs izsniegtu izziņu. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī;

14.1.2. komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav datu bāzēs nav pieejama informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas[[1]](#footnote-1), kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, iepirkuma komisija rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

1. **Iepirkuma pārtraukšana**

15.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija nosūta Nolikuma 16.3. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums ir pārtraukts.

1. **Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana**
   1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
   2. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot, drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot, elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
      1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
      2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta) - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības.
   3. Ja iepirkums ir izbeigts vai pārtraukts, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par iepirkuma izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, kā arī iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas pretendentiem Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
   4. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma ziņojumu.
   5. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par rezultātiem iepirkumā, kuram nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
   6. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu;
   7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu, tad iepirkuma komisija pieņem lēmumu *pārtraukt* iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   8. Ja komisija izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisija atkārtoti Pretendentiem 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu.
   9. Iepirkuma līguma grozījumi ir veicami atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas regulējumam.
   10. Iepirkuma līguma summas indeksācija izmaksu pieauguma dēļ nav pieļaujama.

## **Komisijas tiesības un pienākumi**

17.1. Komisijas tiesības:

17.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

17.1.2. pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;

17.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

17.1.4. piedāvājumu vērtēšanas laikā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi;

17.1.5**. pieprasīt Pretendentam veikt kontrolpārbaudi: uzstādīt vienu mehānisko ūdens skaitītāju ar radio moduli un vienu ultraskaņas ūdens skaitītāju, un, izmantojot SIA „SALTAVOTS” datu nolasīšanas iekārtu veikt mērījumu nolasījumu, kā arī nodemonstrēt iegūtās informācijas atspoguļojumu datu apstrādes programmā Inkasent Pc3.**

17.1.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu;

17.1.7. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

17.1.8. komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

17. 2. Komisijas pienākumi:

17.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

17.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

17.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

17.2.4. vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu;

17.2.5. rakstiski informēt Pretendentus par vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

17.2.6. lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;

17.2.7. noteikt iepirkuma uzvarētāju;

17.2.8. informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veikt tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1. **Piegādātāja un Pretendenta tiesības un pienākumi**

18.1. Piegādātāja un Pretendenta tiesības:

18.1.1. apvienoties grupā ar citiem komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;

18.1.2. piedāvājuma sagatavošanas laikā piegādātājiem ir tiesības rakstveidā vērsties pie komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai;

18.1.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties, uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar Pretendenta pilnvarotas personas parakstu;

18.1.4. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

18.2. Piegādātāju un Pretendenta pienākumi:

18.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām;

18.2.2. sniegt patiesu informāciju;

18.2.3. sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

18.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

1. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (6. pielikums).
2. **Pielikumi**

1. pielikums - Pretendenta pieteikums

2. pielikums - Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums

3. pielikums - Pretendenta sniegto pakalpojumu (2017., 2018., 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieredzes saraksts

4. pielikums - Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

5. pielikums - Finanšu piedāvājums

6. pielikums - Līguma projekts

**1.pielikums**

Iepirkuma nolikumam, id. Nr. SA 2020 03

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr.: 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**„Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, id. Nr. SA 2020 03**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes **„Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, id. Nr. SA 2020 03,** nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais, vidējais vai lielais uzņēmums[[2]](#footnote-2) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, atbilstoši šī Nolikuma **11.1. punkta** prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) | *< Aizpilda, ja attiecas uz Pretendentu>* |

Piedāvājam sniegt ūdens patēriņa skaitītāju piegādi saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem par kopējo līgumcenu bez PVN < norāda piedāvāto cenu ar cipariem un vārdiem>.

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam līguma projektam un iesniegtajam piedāvājumam.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**2.pielikums**

Iepirkuma nolikumam id. Nr. SA 2020 03

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr.: 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**Tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums**

**„Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”**

(identifikācijas Nr. SA 2020 03)

1. Pretendenta piedāvātajiem mehāniskajiem skaitītājiem, radio moduļiem jānodrošina savietojamība ar SIA „SALTAVOTS” esošo datu nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēmu (ražotājs ir Apator Powogaz, S. A., Polija): **nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēma Android iekārtai - Inkasoid** un datu apstrādes programma Inkasent Pc3.
2. Pretendenta piedāvātajiem ultraskaņas skaitītājiem jānodrošina savietojamība ar SIA „SALTAVOTS” esošo datu nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēmu (ražotājs ir Apator Powogaz, S. A., Polija): **nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēma Android iekārtai - Inkasoid** un datu apstrādes programma Inkasent Pc3.
3. **Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvātie mehāniskie skaitītāji, radio moduļi un ultraskaņas skaitītāji bez papildus aprīkojuma, programmu iegādes ir savietojami ar SIA „SALTAVOTS” esošo datu nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēmu: Android iekārtai - Inkasoid un datora programmai- Inkasent Pc3**
4. Detalizēta tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums mehāniskajiem ūdens skaitītājiem un radio moduļiem

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Indikatīvais iepirkuma daudzums | Pretendenta tehniskais piedāvājums – detalizēta tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 15** |  | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
|  | Ar montāžas garumu: |  |  |
| 1.1.1. | L=80 mm | 280 gab. |  |
| 1.1.2. | L=110 mm | 230 gab. |  |
|  | Skaitītājs piemērots uzstādīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī |  |  |
|  | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R 80H (horizontālā stāvoklī) un R40V(vertikālā stāvoklī) |  |  |
|  | Q3= 1,6 vai 2,5 m3/h |  |  |
| 1.5. | Aizsardzības līmenis IP 65 un IP 68 (skaitu katram aizsardzības līmenim skatīt Finanšu piedāvājuma veidnē) |  |  |
|  | **Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 20** |  | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
| 2.1. | Ar montāžas garumu: |  |  |
| 2.1.1. | L=130 mm | 240 gab. |  |
| 2.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī |  |  |
| 2.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R160 H (horizontālā stāvokli) un R 63 V (vertikālā stāvoklī) |  |  |
| 2.4. | Q3=2,5 m3/h vai 4 m3/h |  |  |
| 2.5. | Aizsardzības līmenis IP 65 un IP 68 (skaitu katram aizsardzības līmenim skatīt Finanšu piedāvājuma veidnē) |  |  |
| 3. | **Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 25** | 20 gab. | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
| 3.1. | Montāžas garums L=260 mm |  |  |
| 3.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī |  |  |
| 3.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R160 H (horizontālā stāvokli) un R 63 V (vertikālā stāvoklī) |  |  |
| 3.4. | Q3=6,3 m3/h |  |  |
| 3.5. | Aizsardzības līmenis IP 68 |  |  |
| 4. | **Ūdens skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN 32** | 25 gab. | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
| 4.1. | Montāžas garums L=260 mm |  |  |
| 4.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīšanai gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī |  |  |
| 4.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R160 H (horizontālā stāvokli) un R 63 V (vertikālā stāvoklī) |  |  |
| 4.4. | Q3=10 m3/h |  |  |
| 4.5. | Aizsardzības līmenis IP 65 |  |  |
| 5. | **Visiem 1., 2., 3., 4. punktā norādītajiem aukstā ūdens skaitītājiem:** |  |  |
| 5.1. | Maksimālās spiediens 16 MPa |  |  |
| 5.2. | Skaitītāju augšējam caurspīdīgam vāciņam jābūt no paaugstinātas stiprības organiskā stikla vai plastmasas. Skaitītāja konstrukcijā jābūt paredzētai drošības ierīcei, kas identificē mehānisma darbības pārtraukšanu caurspīdīga augšējā vāciņa vertikālās saspiešanas dēļ. |  |  |
| 5.3. | Jābūt aprīkotiem ar iespēju nolasīt skaitītāju rādījumus attālināti bez vadu savienojuma (jābūt paredzētiem aprīkošanai ar impulsa devēju datu nolasīšana sistēmas radio moduļa pieslēgšanai) |  |  |
| 5.4. | Konstrukcijai jābūt tādai, lai skaitītāja datu nolasīšanas moduli var uzstādīt uz skaitītājiem neizjaucot ūdens patēriņa skaitītāja augšējā caurspīdīgā vāciņa daļas |  |  |
| 5.5. | Piedāvātajiem skaitītājiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/22/EK norādei jāatbilst standartam EN 14154-1:2005+A2:2011, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. |  |  |
| 5.5.1. | Skaitītājiem jābūt marķētiem ar tipa, partijas vai sērijas vai citu identifikācijas elementu. Ja mērīšanas līdzekļa izmērs to neļauj, ir nodrošināts, ka vajadzīgā informācija ir sniegta mērīšanas līdzekļa pievienotajā dokumentā vai uz iepakojuma, ja tāds ir. |  |  |
| 5.5.2. | Piedāvātajiem skaitītājiem jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu |  |  |
| 5.5.3. | Piedāvātajiem skaitītājiem tiek nodrošināta un piegādājot iesniegta atbilstības deklarācijas kopija, lietošanas instrukcija |  |  |
| 5.6. | Skaitītājiem jābūt noplombētiem ar plombu, ja pastāv iespēja piekļūt skaitītāja korpusam |  |  |
| 5.7. | Aizsardzība no ārējā magnētiskā lauka iedarbības |  |  |
| 5.8. | Jūtīguma robežas: l/h< 8 skaitītājiem ar DN15, l/h <12 skaitītājiem ar DN20, l/h <13 skaitītājiem ar DN25, l/h<21 skaitītājiem ar DN32. |  |  |
| 5.9. | Izgatavotāja pirmreizējās verifikācijas apzīmējums, ne vecāks par 2020. gadā iegādātajiem - 2020. gads, 2021. gadā iegādātajiem - 2021. gads |  |  |
| 6. | **Skaitītāju attālinātas datu nolasīšanas radio moduļi ar iespēju nolasīt 1., 2., 3., 4. punktā norādīto skaitītāju rādījumus attālināti bez vadu savienojuma (jābūt paredzētiem aprīkošanai ar impulsa devēju datu nolasīšanas sistēmas moduļa pieslēgšanai)** | 825 gab. | */ Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
| 7. | Visi 6. punktā piedāvātie radio moduļi: |  |  |
| 7.1. | Strādā radio frekvencē: 868 MHz |  |  |
| 7.2. | Aizsardzības līmenis IP 67 un IP 68 (skaitu katram aizsardzības līmenim skatīt Finanšu piedāvājuma veidnē) |  |  |
| 7.3. | Datu uztveršana bezvadu Wireless- M-Bus veidā atbilstoši LVS EN 13757-5:2016, ar divvirzienu datu pārraidi. Jāatbalsta OMS komunikācijas standarts. |  |  |
| 7.4. | Ūdens skaitītāju rādījumu lasījuma vērtības solis no skaitītāja -1 litrs izmēriem DN15, DN20; 10 litri izmēriem DN25 - DN32. |  |  |
| 7.5. | Strāvas avots - baterija ar darba mūžu ne mazāku par 10 gadiem |  |  |
| 7.6. | Datu pārraides intervāls jānodrošina ne retāk:   1. kā vienu reizi 10 sekundēs no pirmās līdz ceturtajai kalendārā mēneša dienai; 2. kā vienu reizi 300 sekundēs no piektās līdz pēdējai kalendārā mēneša dienai |  |  |
| 7.7. | Darbība jānodrošina temperatūrā no +50C līdz +30 0C |  |  |
| 7.8. | Nodrošina sekojošu datu nolasīšanu: |  |  |
| 7.8.1. | Ūdens skaitītāja numuru; |  |  |
|  | Radio moduļa Nr.; |  |  |
| 7.8.2. | Patērētāja ID; |  |  |
| 7.8.3. | Radio moduļa darbības laiku; |  |  |
| 7.8.4. | Pašreizējo datumu, laiku; |  |  |
| 7.8.5. | Pašreizējo apjoma rādījumu; |  |  |
| 7.8.6. | Notikuma trauksmi; |  |  |
| 7.8.7. | Radio moduļa noņemšanas laiku, ilgumu; |  |  |
| 7.8.8. | Magnēta pielikšanu, uzrādot laiku un ilgumu; |  |  |
| 7.8.9. | Reversa plūsmu, uzrādot apjomu. |  |  |
| 8. | Radio moduļiem ir jānodrošina **uzstādīšana** uz Pasūtītāja norādītajiem atbilstoša diametra skaitītājiem (tehniskās specifikācijas 1.- 4. punkts) un jāievada sekojoši dati: | 795gab. |  |
| 8.1. | Ūdens skaitītāja Nr.; |  |  |
| 8.2. | Radio moduļa ID; |  |  |
| 8. 3. | Lietotāja ID, adrese |  |  |
| 9. | Piegādāto ūdens skaitītāju un attālinātas datu nolasīšanas radio moduļu garantija 36 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. |  |  |

**5.** Detalizēta tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums ultraskaņas ūdens skaitītājiem

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Indikatīvais iepirkuma daudzums | Pretendenta tehniskais piedāvājums – detalizēta tehniskā specifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Ultraskaņas skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN20** |  | */Tajā skaitā norādīt ražotāju, marku/* |
| 1.1. | Ar montāžas garumu L=130 mm | 30 gab. |  |
| 1.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīt gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. |  |  |
| 1.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R800 |  |  |
| 1.4. | Q3= 4 m3/h |  |  |
| 1.5. | Aizsardzības līmenis - IP68 |  |  |
| 2. | **Ultraskaņas skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN25** |  |  |
| 2.1. | Ar montāžas garumu: L=260 mm | 35 gab. |  |
| 2.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīt gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. |  |  |
| 2.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R800 |  |  |
| 2.4. | Q3= 6.3 m3/h |  |  |
| 2.5. | Aizsardzības līmenis – IP 68 |  |  |
| 3. | **Ultraskaņas skaitītāji aukstajam ūdenim, diametrs DN32** |  |  |
| 3.1. | Ar montāžas garumu L=260 mm | 30 gab. |  |
| 3.2. | Skaitītājs piemērots uzstādīt gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī. |  |  |
| 3.3. | Metroloģiskās precizitātes klase (aukstā ūdens mērīšanai) ne zemāka kā R800 |  |  |
| 3.4. | Q3= 10 m3/h |  |  |
| 3.5. | Aizsardzības līmenis – IP 68 |  |  |
| 4. | **Visiem 1., 2., 3., punktā norādītajiem aukstā ūdens skaitītājiem:** |  |  |
| 4.1. | Maksimālās spiediens 16 MPa |  |  |
| 4.2. | Skaitītāju augšējam caurspīdīgam vāciņam jābūt no paaugstinātas stiprības organiskā stikla vai plastmasas |  |  |
| 4.3. | Strāvas avots - baterija ar darba mūžu ne mazāku par 12 gadiem; |  |  |
| 4.4. | Jābūt aprīkotiem ar iespēju nolasīt skaitītāju rādījumus attālināti bez vadu savienojuma (868 MHz radio frekvencē), ar SIA „SALTAVOTS” rīcībā esošo datu nolasīšanas, savākšanas un apstrādes sistēmu: datu nolasīšanas, savākšanas, apstrādes sistēma Android iekārtai - Inkasoid un datora programmai- Inkasent Pc3. |  |  |
| 4.5. | Skaitītājs nodrošina sekojošu datu nolasīšanu: |  |  |
| 4.5.1. | Ūdens skaitītāja numuru; |  |  |
| 4.5.2. | Patērētāja ID; |  |  |
| 4.5.3. | Pašreizējo datumu, laiku; |  |  |
| 4.5.4. | Pašreizējo apjoma rādījumu; |  |  |
| 4.5.5. | Notikuma trauksmi; |  |  |
| 4.5.6. | Skaitītāja atvienošanu (noņemšanu); |  |  |
| 4.5.7. | Ūdens noplūdes risku (varbūtību); |  |  |
| 4.5.8. | Reversa plūsmu, uzrādot apjomu. |  |  |
| 5. | Vītņotajam skaitītāja savienojumam jābūt izgatavotam no misiņa vai bronzas |  |  |
| 6. | Piedāvātajiem skaitītājiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/22/EK norādei jāatbilst standartam EN 14154-1:2005+A2:2011, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/32/ES prasībām. |  |  |
| 7. | Skaitītājiem jābūt marķētiem ar tipa, partijas vai sērijas vai citu identifikācijas elementu. Ja mērīšanas līdzekļa izmērs to neļauj, ir nodrošināts, ka vajadzīgā informācija ir sniegta mērīšanas līdzekļa pievienotajā dokumentā vai uz iepakojuma, ja tāds ir. |  |  |
| 8. | Piedāvātajiem skaitītājiem jābūt marķētiem ar CE atbilstības marķējumu un metroloģisko papildmarķējumu |  |  |
| 9. | Piedāvātajiem skaitītājiem tiek nodrošināta un piegādājot iesniegta atbilstības deklarācijas kopija, lietošanas instrukcija |  |  |
| 10. | Skaitītājiem jābūt noplombētiem ar plombu, ja pastāv iespēja piekļūt skaitītāja korpusam |  |  |
| 11. | Jūtīguma robežas:  l/h <1.5 skaitītājiem ar DN20,  l/h <1.89 skaitītājiem ar DN25,  l/h<3 skaitītājiem ar DN32. |  |  |
| 12. | Izgatavotāja pirmreizējās verifikācijas apzīmējums, ne vecāks par 2020. gadā iegādātajiem - 2020. gads, 2021. gadā iegādātajiem - 2021. gads |  |  |
| 13. | Piegādāto ūdens skaitītāju un attālinātas datu nolasīšanas radio moduļu garantija 48 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. |  |  |

**6.** Vispārējas prasībās mehāniskajiem skaitītājiem, ultraskaņas skaitītājiem un attālinātas datu nolasīšanas radio moduļiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Pretendenta tehniskais piedāvājums – detalizēta tehniskā specifikācija |
| 1. | Piegādes jāveic Izpildītājam uz adresi: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads. Piegādes izmaksas jāiekļauj Finanšu piedāvājumā. |  |
| 2. | Preces līguma izpildes laikā tiks pasūtītas **8 reizes.** Preču piegāde un radiomoduļos tehniskās specifikācijas 9. punktā norādīto datu ievade jānodrošina ne ilgāk **kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no** pasūtījuma dienas. Pirmajā pasūtījumā ir plānota apmēram puse no Tehniskajā specifikācijā norādītās Preces daudzuma. |  |
| 3. | Garantijas laikā iegādāto skaitītāju (mehānisko, ultraskaņas), radio moduļu garantijas remonts vai nomaiņa, ja defekts nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, jāveic 7 kalendāro dienu laikā no brīža, kad saņemts pieteikums no Pasūtītāja. Ceļa izdevumi, kas saistīti ar garantijas perioda saistību izpildi jāievērtē piedāvājuma cenā. Pasūtītājs nesegs ceļa izdevumus, kuri nepieciešami, lai Preces nogādātu uz garantijas remontu un saņemtu pēc garantijas remonta |  |
| 4. | Ūdens skaitītāju (mehānisko, ultraskaņas) skaitam, radio modeļu skaitam un tehniskās specifikācijas 9. punkta norādīto datu ievades komplektu skaitam ir indikatīvs daudzums. Tas ir paredzēts pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un Pasūtītājam neuzliek pienākumu iegādāties iepriekš norādīto Preci šajā apjomā. **Preces cena par 1 gab. vai 1 komplektu ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.** |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**3.pielikums**

Iepirkuma nolikumam id. Nr. SA 2020 03

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr.: 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**Pretendenta sniegto pakalpojumu (2017., 2018., 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieredzes saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Sniegtā pakalpojuma īss apraksts, tajā skaitā, norādīt uzstādīto skaitītāju skaitu | Pasūtītājs (norādīt nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontaktinformāciju) |
|  |  |  |
|  |  |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**4.pielikums**

Iepirkuma nolikumam, id. Nr. SA 2020 03

**Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas**

1. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums saskaņā ar finanšu piedāvājuma veidni, aizpildot visas veidnē norādītās pozīcijas. Piedāvātajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas Pretendentam varētu būt nepieciešamas Preces piegādei līdz piegādes vietai - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads un garantija saistību izpildei.

2. Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas atsevišķi, kas saistītas ar nolikumā norādīto prasību izpildi, piemēram, dokumentācijas sagatavošana, transports, vadība, darbinieku algas, nodokļi un nodevas, apdrošināšana, izdevumi darbiem un materiāliem, garantijas saistības, kuru izpilde vai pielietojums nepieciešams iepirkuma līguma izpildei.

3. Visas izmaksas finanšu piedāvājumā jāizsaka euro (EUR) ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata.

PVN jāuzrāda atsevišķā pozīcijā.

4. Preces vienas vienības cena ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem un tās indeksācija izmaksu paieauguma dēļ nav pieļaujama.

5. Preces daudzums ir indikatīvs, un Pasūtītājs negarantē pilnu pasūtījuma izpildi. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai.

6. Aprēķinātā Piedāvājuma līgumcena ir paredzēta vienīgi iesniegto Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, nav uzskatāma par paredzamo līguma cenu un nav saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

**5.pielikums**

Iepirkuma nolikumam

Id. Nr. SA 2020 03

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr.: 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**Finanšu piedāvājums**

**Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde**

(identifikācijas Nr. SA 2020 03)

| Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Indikatīvais daudzums\* | Vienas vienības izmaksas bez PVN; EUR | Izmaksas kopā bez PVN; EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=80 mm, IP 65 | gab. | 220 |  |  |
| 2. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=80 mm, IP 68 | gab | 60 |  |  |
| 3. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=110 mm, IP 65 | gab. | 170 |  |  |
| 4. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 15 ar montāžas garumu L=110 mm, IP 68 | gab. | 60 |  |  |
| 5. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 20 ar montāžas garumu L=130 mm, IP 65 | gab. | 200 |  |  |
| 6. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 20 ar montāžas garumu L=130 mm, IP 68 | gab. | 40 |  |  |
| 7. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 25 ar montāžas garumu L=260 mm, IP 65 | gab. | 20 |  |  |
| 8. | Ūdens skaitītāji (mehāniskie) aukstajam ūdenim, diametrs DN 32 ar montāžas garumu L=260 mm, IP 65 | gab. | 25 |  |  |
| 9. | Skaitītāju (mehānisko) attālinātas datu nolasīšanas radio moduļi, IP 65 | gab. | 635 |  |  |
| 10. | Skaitītāju (mehānisko) attālinātas datu nolasīšanas radio moduļi, IP 68 | gab. | 190 |  |  |
| 11. | Radio moduļu uzstādīšana un datu ievade saskaņā ar tehniskās specifikācijas 9. punktu | gab. | 795 |  |  |
| 12. | Skaitītāji (ultraskaņas) aukstajam ūdenim, diametrs DN 20 ar montāžas garumu L=130 mm, IP 68 | gab. | 30 |  |  |
| 13. | Skaitītāji (ultraskaņas) aukstajam ūdenim, diametrs DN 25 ar montāžas garumu L=260 mm, IP 68 | gab. | 35 |  |  |
| 14. | Skaitītāji (ultraskaņas) aukstajam ūdenim, diametrs DN 32 ar montāžas garumu L=260 mm, IP 68 | gab. | 30 |  |  |
|  | Kopā | | | |  |
|  | PVN 21% | | | |  |
|  | Kopā ar PVN | | | |  |

Paskaidrojums:

\*- indikatīvs daudzums, tas ir, Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi - iepirkuma apjoms var tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties Preci tādā daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. Preces cena par 1 vienību ir saistoša iepirkuma līguma slēdzējiem.

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6.pielikums**

Iepirkuma nolikumam id. Nr. SA 2020 03

**Iepirkuma līguma projekts, Nr. SA 2020 03**

Siguldas novadā Siguldā 2020.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”** vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150, valdes locekļa Guntara Dambenieka personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem ( turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – Pārdevējs)no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2020 03, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldus un spaidiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā arī - Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs veic ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā – Preces) piegādi saskaņā ar Līgumu, iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” nolikuma Tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu (skatīt Līguma 1. pielikumu) un piedāvājumu (skatīt Līguma 2. pielikumu).

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Pasūtītājs Līguma darbības laikā pērk Preci par kopējo Līgumcenu,\_\_\_\_\_\_\_\_<summa no Finanšu piedāvājuma - Kopā, EUR bez PVN.>, PVN 21% EUR. Kopējā Līguma summa ar PVN >.
   2. Līgumcenu var palielināt par 10% (desmit procentiem), ja Pasūtītājam ir nepieciešams iegādāties lielāku skaitu Preču, nemainot Līguma 2. pielikumā norādīto Preču vienību cenu.
   3. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties Preces nepieciešamajā apjomā, neizmantojot visu Līguma 2. pielikumā norādīto Preču apjomu.

2.4. Līguma 2. pielikumā norādīto Preču cena par vienu vienību ir nemainīga un ir spēkā visā Līguma darbības laikā.

2.5. Pasūtītājs par saņemto Preci veic samaksu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā saskaņā ar Līguma 2. pielikumā noteiktajām Preču vienības cenām 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces pavadzīmes saņemšanas un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

**3. Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība**

3.1. Piegādātājs piegādā Preci pēc norādītās adreses - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, **8 (astoņu) p**iegāžu veidā Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasītajā apjomā. Pasūtītāja darba laikā (darbdienās pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8. 00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00).

3.2. Piegādātājs piegādi veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas Līguma 8.10. apakšpunktā noteiktā kārtībā nosūtīta Preces pasūtījuma Līguma 8.9.2. apakšpunktā minētai Piegādātāja pilnvarotajai personai (turpmāk – Piegādātāja pilnvarotā persona) nosūtīšanas dienas.

3.3. Preces pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda:

3.3.1. piegādājamās Preces specifikāciju;

3.3.2. piegādājamās Preces daudzumu.

3.4. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda piegādātās Preces kvalitāti, tās atbilstību Līgumā, tā pielikumā un Preces pasūtījumā norādītajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes, u.c. neatbilstības) un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja piegādātā Prece atbilst visām šajā apakšpunktā minētajām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas - pieņemšanas aktu.

3.5. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktajām prasībām, neparaksta Preces pavadzīmi, nodošanas – pieņemšanas aktu un 2 (divu) darba dienu laikā no Preces saņemšanas sastāda pretenziju par konstatētajiem Preces trūkumiem, ko Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai. Piegādātājs par saviem līdzekļiem novērš pretenzijā norādītos piegādātās Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

3.6. Piegādātājs nodrošina piegādātajiem mehāniskajiem ūdens skaitītājiem un radio moduļiem 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu, ultraskaņas skaitītājiem 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu garantijas laiku no Preces pavadzīmes un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3.7. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Piegādātāja pilnvarotajai personai Līguma 8.10.apakšpunktā minētajā kārtībā. Piegādātājs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.

**4. Pušu atbildība**

4.1. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto Preces piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līgumcenas.

4.2. Preces piegādes kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 3.2.apakšpunktā norādīto Preces piegādes termiņu līdz brīdim, kad tiek piegādāta atbilstoša Prece un Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Preces pavadzīmi un nodošanas - pieņemšanas aktu. Līguma 3.5.apakšpunktā minētajā gadījumā Preces piegādes kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no Preces saņemšanas dienas līdz pretenzijas nosūtīšanas dienai.

4.3. Ja Preces garantijas laikā Piegādātājs neievēro 3.7.apakšpunktā paredzēto Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Līgumcenas.

4.4. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.5.apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Piegādātājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.

4.5. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.

4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

**5. Līguma darbības termiņš**

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

5.2. **Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas datuma.**

5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

5.4.1. par Pārdevēju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

5.4.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.5. Neskatoties uz Līguma izbeigšanu, Piegādātājs nodrošina Līgumā noteikto Preces garantijas nosacījumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

**6. Pasūtījumu konfidencialitāte**

6.1. Piegādātājs apņemas visā Līguma izpildes laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju.

6.2. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).

**7. Nepārvarama vara**

7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

7.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**8. Citi noteikumi**

8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 8.3. apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preču pasūtīšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, pavadzīmju, nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Preču trūkumu pieteikšanu un novēršanu u.c.) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

8.9.1. no Pasūtītāja puses - mēriekārtu tehniķis Alvis Andris Baduns (mob. tālr.: 24112298, e-pasts: alvis.andris.baduns@saltavots.lv);

8.9.2. no Piegādātāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

8.9.3. Līguma 8.9.1. apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona ir tiesīgas veikt pasūtījumus, iesniegt pretenzijas, veikt saraksti, parakstīt pavadzīmes, nodošanas - pieņemšanas aktus, pieteikt preces trūkumu novēršanu.

8.10. Pasūtījumus un pretenzijas Pasūtītāja pilnvarotā persona Piegādātāja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Piegādātāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

8.11. Pasūtītāja pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.

8.12. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumiem uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**9. Līguma pielikumi**

1. pielikums – Iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”, nolikuma Tehniskā specifikācija - tehniskais piedāvājums;

2.pielikums - Piedāvājuma kopija;

3.pielikums- < Sarakste iepirkuma laikā – ja attiecināms>

1. **Pušu rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  SIA „SALTAVOTS”  PVN reģ. Nr. LV 40103055793,  Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150  AS „SEB banka"  Bankas Kods UNLALV2X  Konta Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 0870 4  SIA „SALTAVOTS” valdes loceklis  Guntars Dambenieks  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts) | **Pārdevējs:** |

1. Izslēgšanas gadījumu neesamība var tikt pierādīta arī ar izziņām, ko piegādātājs par sevi iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-2)