APSTIPRINĀTS

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisijas

2020. gada 13. augusta sēdē

SIA „SALTAVOTS”

TIRGUS IZPĒTES

**„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”**

(tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 11)

NOLIKUMS

Sigulda 2020

Saturs

[Saturs 2](#_Toc511216080)

[1. Tirgus izpētes mērķis 3](#_Toc511216081)

[2. Pasūtītājs 3](#_Toc511216082)

[3. Pretendents 3](#_Toc511216083)

[4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti 3](#_Toc511216084)

[5. Tirgus izpētes termiņi 4](#_Toc511216085)

[6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 4](#_Toc511216086)

[7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei 4](#_Toc511216087)

[8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 5](#_Toc511216088)

[9. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē 5](#_Toc511216089)

[10. Iesniedzamie dokumenti 6](#_Toc511216090)

[11. Piedāvājumu izvērtēšana 7](#_Toc511216091)

[12. Piegādes līgums 8](#_Toc511216092)

[13. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 8](#_Toc511216093)

[14. Komisijas tiesības un pienākumi 8](#_Toc511216094)

[15. Pretendenta tiesības un pienākumi 9](#_Toc511216095)

[1. pielikums 10](#_Toc511216096)

[2. pielikums 12](#_Toc511216097)

[3. pielikums 13](#_Toc511216098)

[4. pielikums 16](#_Toc511216099)

[5. pielikums](#_Toc511216100) 16

6. pielikums..................................................................................................................................17

1. Tirgus izpētes mērķis
   1. Tirgus izpētes mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegādei saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
   2. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 11.
2. Pasūtītājs
   1. Pasūtītājs ir SIA „SALTAVOTS” reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasta adrese: saltavots@saltavots.lv
   2. Kontaktpersonas, kuras pilnvarotas sniegt organizatoriska rakstura informāciju par:
      1. tirgus izpētes nolikumu - Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: [silvija.zaharane@saltavots.lv](mailto:silvija.zaharane@saltavots.lv);
      2. tehnisko specifikāciju – Jānis Vīcieps, tālrunis 29195125, e-pasts: lorupe@saltavots.lv
   3. Ne Pasūtītājs, ne iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) neuzņemas nekādu atbildību par Pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no tirgus izpētes rezultātiem.
3. Pretendents
   1. Par tirgus izpētes Pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem, kas piedāvā tirgū veikt piegādes, pakalpojumus un, kas iesniedzis piedāvājumu tirgus izpētes nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā:
      1. fiziskā persona;
      2. juridiskā persona;
      3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss;
      4. piegādātāju apvienība (turpmāk – pretendents).
   2. Visiem Pretendentiem tirgus izpētē piemēro vienādus noteikumus.
   3. Ja piedāvājumu tirgus izpētei iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību tirgus izpētē, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo daļu (apjoms procentos no līgumcenas un apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
   4. Ja piegādātāju apvienību atzīst par tirgus izpētes uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai nu personālsabiedrību, vai arī noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, Pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.
4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti
   1. Visi interesenti nolikumu var saņemt elektroniskā veidā SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) vai drukātā veidā trīs darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja ir veikta Pasūtītāja rēķinā norādītā samaksa, kas atbilst nolikuma kopijas pavairošanas un nosūtīšanas faktiskajiem izdevumiem.
   2. Visu informāciju par tirgus izpētes norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem komisija sniedz rakstiski.
   3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par tirgus izpētes nolikumu uzdod rakstiskā veidā, nosūtot to pa pastu, e-pastu uz nolikuma 2.1.punktā norādīto adresi un/vai uz nolikuma 2.2.punktā norādīto kontaktpersonu e-pastu. Pasūtītājs vienas darbdienas laikā nosūta apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu nolikuma 2.1. vai 2.2. punktā minētajā adresē.
   4. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja saņem rakstisku jautājumu par tirgus izpētes norisi, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā divu darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja jautājums ir saņemts savlaicīgi. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas SIA „SALTAVOTS” lietvedībā datumu, kad vēstule personīgi iesniegta Pasūtītājam, bet pa elektronisko pastu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.
   5. Komisija sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet, nenorādot jautājuma iesniedzēju, publicē SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv). Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
   6. Komisija sniegto skaidrojumu nosūta jautājuma uzdevējam pa e-pastu vai pastu, izņemot tos gadījumus, kad jautājuma iesniedzējs nav norādījis nevienu no šiem saziņas līdzekļiem.
5. Tirgus izpētes termiņi
   1. **Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2020. gada 25. augusta plkst.10.00** Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2020. gada 25. augustā plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150.
6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums
   1. Iepirkuma priekšmets ir 2 (divu) sensoru ar kontrolieri ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanai **s**askaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
   2. Līguma izpildes laiks un vieta:
      1. Līguma izpildes laiks ir n  **60 kalendārās dienas** no Līguma noslēgšanas dienas;
      2. Līguma izpildes vieta – “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei
   1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās), kura ir marķēta šādi:
      * + pasūtītāja adrese;
        + pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
        + šāda atzīme: Tirgus izpētei **„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”**
        + (tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 11). Neatvērt **līdz 2020. gada 25. augusta plkst.10.00”.**
   2. Pretendents piedāvājumu iesniedz šādā adresē:

SIA „SALTAVOTS”

Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz **2020. gada 25. augusta plkst.10.00.** Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem.
  2. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 7.3. punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti.
  3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
  4. Pretendents piedāvājumu iesniedz:
     1. oriģinālu drukātā dokumenta veidā vienā eksemplārā, kur visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti, nostiprinot auklas galus un apliecinot lapu skaitu. Piedāvājums jānoformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
     2. piedāvājuma kopiju elektroniskā formā pdf formātā uz CD, DVD vai USB datu nesēja.
     3. Pretendenta piedāvājuma sastāvā ir jāiekļauj šādi dokumenti:
     4. titullapa ar tirgus izpētes nosaukumu, iepirkuma identifikācijas numuru un Pretendenta nosaukumu;
     5. nolikuma 10. punktā norādītie dokumenti.
     6. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.
  5. Pretendenta piedāvājumu paraksta persona, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu, vai tās pilnvarota persona. Pilnvara ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.
  6. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā valodā, Pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā, kura pareizību apliecina Pretendents. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts.
  7. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību tirgus izpētē.

1. Pretendenta kvalifikācijas prasības
   1. Lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
      1. šādā gadījumā Pretendents pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
      2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma līgumā norādīto saistību izpildi.
   2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   3. Pretendents pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā ir piegādājis Pasūtītājiem vismaz divus ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensorus ar kontrolieri.

8.3.1. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

1. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē
   1. Pretendentu no dalības tirgus izpētē izslēdz šādos gadījumos:
      1. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā;
      2. ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto;
      3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.
   2. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav publiski pieejama informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
   3. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Iesniedzamie dokumenti
   1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē (1. pielikums).
   2. Vienošanās atbilstoši Nolikuma 3.3. punkta prasībai (ja attiecināms uz Pretendentu).
   3. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
   4. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu vai jebkuru citu dokumentu atbilstoši nolikuma 8.1. punkta prasībai, ja Pretendents kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām (ja attiecināms uz Pretendentu).
   5. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, jo komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)
   6. Pretendenta pārdoto ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri saraksts pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā, lai pierādītu nolikuma 8.3. punkta prasību (nolikuma 3.pielikums).
   7. Nolikuma 8.3. punktā pieredzi pierādoši dokumenti (piemēram, atsauksmes kopija vai rēķina, akta kopija vai citi dokumenti).
   8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
   9. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4. pielikuma veidni, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju, kuram pievienota piedāvāto sensoru ar kontrolieri ražotāja izsniegta tehniskās specifikācijas kopija (var būt angļu valodā).
   10. Finanšu piedāvājums
       1. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5. pielikuma veidni;
       2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kuras nepieciešamas pārnēsājamā (portatīvā) plūsmas mērītāja iegādei, piegādei, garantijas perioda saistību izpildei.
       3. Pretendents finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
3. Piedāvājumu izvērtēšana
   1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
   2. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām tiek noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
   3. Komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē atbilst nolikumā ietvertajai formai un saturam. Ja pieteikuma dalībai tirgus izpētē neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska, piedāvājums tiek noraidīts.
   4. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Komisija ir tiesīga pieprasīt skaidrojumus, kuri ir nepieciešami kvalifikācijas prasību izvērtēšanai.
   5. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8. punktā izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   6. Komisija pārbauda, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma veidnei un Tehniskajai specifikācijai. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 10.9. punkta prasībai, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   7. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 5. pielikuma veidnei, pārbauda vai nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
   8. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
   9. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
   10. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 59. pantu.
   11. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.
   12. Ja finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   13. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   14. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
   15. Pirms lēmuma par piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 9. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
   16. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un personai (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuras iespējām Pretendents balstās, nolikuma 9.1.2. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa no tā reģistrācijas valsts iestādes, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
   17. Nolikuma 9.1.3. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei, ja nav publiski pieejami dati, pēc komisijas pieprasījuma, Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem), nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
4. Piegādes līgums
   1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz piegādes līgumu atbilstoši līguma veidnei (nolikuma 6. pielikums).
   2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret piegādes līguma veidni, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
   1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek **2020. gada 25. augustā plkst.10.00**  
      SIA „SALTAVOTS” telpās Lakstīgalas ielā 9B, 5. kabinetā Siguldā, Siguldas novadā.
   2. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.
   3. Piedāvājumu noformējuma atbilstības, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
6. Komisijas tiesības un pienākumi
   1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar tirgus izpētes nolikumu.
   2. Komisijas pienākumi:
      1. izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes nolikumam;
      2. pieņemt lēmumu par tirgus izpētes rezultātiem;
      3. veikt citas normatīvajos aktos un tirgus izpētes nolikumā paredzētās darbības.
   3. Komisijas tiesības:
      1. pieprasīt iesniegt rakstisku paskaidrojumu vai papildus informāciju par piedāvājumā ietverto informāciju. Šādu paskaidrojumu pieprasa tikai precizēšanas nolūkos, ja piedāvājumā ietvertā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, un tas nedod Pretendentam tiesības jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu;
      2. pieaicināt komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
      3. pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;
      4. labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;
      5. veikt citas darbības, kas izriet no nolikuma;
      6. pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju vai pārtraukt tirgus izpēti, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Komisija papildus informācijas pieprasījumu Pretendentiem nosūta elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
7. Pretendenta tiesības un pienākumi
   1. Piedalīšanās tirgus izpētē ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikuma prasības, kā arī likumdošanas aktos paredzētās normas. Ja Pretendenta piedāvājums vai tā daļa būs pretrunā ar nolikumu, tā netiks akceptēta, un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
   2. Pretendentam ir rūpīgi jāizskata un jārespektē visi norādījumi, formas, noteikumi un Tehniskās specifikācijas, kas iekļauti nolikumā. Gadījumā, ja Pretendents konstatē pretrunas starp kādām nolikuma daļām vai kāda no nolikuma daļām viņam nav skaidra, Pretendentam ir jāprasa skaidrojums no komisijas.
   3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
8. pielikums

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr. 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**„Ūdenī izšķīdušā skābekļa sensoru ar kontrolieri iegāde”**

**id. Nr. SA 2020 11**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes **„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”, id. Nr. SA 2020 11,** nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[1]](#footnote-1) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, atbilstoši šī Nolikuma 8.1. punkta prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piedāvājam piegādāt **ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas 2 (divus) sensorus ar kontrolieri** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*< norāda sensora, kontroliera marku, tipu>* un veikt garantijas saistības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā **30 (trīsdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt piegādes līgumu atbilstoši tirgus izpētes nolikumā ietvertajiem līguma projektam, nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, mēs ievērojām visus šajā nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. **pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 11

**Tirgus izpētes**

**„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”, id. Nr. SA 2020 11**

## Tehniskā specifikācija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensora ar kontrolieri darbības parametrs** | **Parametra prasības** |
| 1. | Sensoru tips | Optiskie skābekļa sensori 2 (divi) gabali, nav nepieciešama sensora kalibrēšana |
| 2. | Sensoru mērījumu diapazons | 0-20 mg/l |
| 3. | Sensoru darba vide | izšķīdušā skābekļa noteikšana ūdens vidē |
| 4. | Sensoru vada garums | Ne mazāk kā 10 m |
| 5. | Sensoru korpusa aizsardzības klase | IP68 |
| 6. | Sensoru mērījumu precizitāte | ±0.1 mg/l (līdz 5 mg/l O2)  ±0.2 mg/l (> 5mg/l O2) |
| 7. | Sensoru temperatūras noteikšanas precizitāte | ±0.2 °C |
| 8. | Sensoru darba temperatūras diapazons | 0-50 °C |
| 9. | Sensoru pievienojums | 1" NPT, (ārējā vītne) |
| 10. | Sensoru diametrs | Ne vairāk kā 48.25 mm |
| 11. | Sensoru garums | Ne vairāk kā 254 mm |
| 12. | Sensoru datu pārnese | uz sensora kontrolieri |
| 13. | Sensoru kontroliera tips | Digitālo sensoru kontrolieris, savietojams ar piedāvātajiem sensoriem |
| 14. | Kontroliera ekrāns | Šķidro kristālu ekrāns  ar apgaismojumu,  ekrāna izmērs ne mazāks kā 48 ˣ 68 mm |
| 15. | Kontrolierim pieslēdzamo sensoru skaits | 2 |
| 16. | Kontroliera analogās izejas | 2 ˣ 4-20 mA |
| 17. | Kontroliera korpusa aizsardzības klase | Ne mazāka kā IP 66 |
| 18. | Sensoru mērījumu datu uzglabāšanas iespējas kontrolierī | SD karte |
| 19. | Kontroliera barošanas spriegums, frekvence | 100-240 V ± 10 %, 50Hz |
| 20. | Kontroliera darba temperatūras diapazons | -20 °C – (+50) °C |
| 21. | Kontroliera izmēri | Ne lielāks kā 144ˣ144ˣ181 mm |
| 22. | Piegādes laiks | 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. |
| 23. | Piegādes vieta | “Jaunlorupes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads |
| 24. | Garantijas termiņš sensoriem, kontrolierim | Ne mazāks par 2 gadiem (24 kalendārie mēneši)  Garantijas periodā, defektu novēršanas gadījumu laikā, ir jānodrošina SIA „SALTAVOTS” ar citu līdzvērtīgu kontrolieri bez papildus samaksas. |
| 25. | Dokumentācija | Jānodrošina latviešu valodā ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukcija. |

3. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 11

**Pretendenta pārdoto ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensorus ar kontrolieri**

**saraksts [[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts) kontaktpersona) | Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensori ar kontrolieri tips, marka | Pirkuma gads, mēnesis | Piedāvājumā pievienotais pieredzi apliecinošs dokuments |
| 1. | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> | *<…>* |
| 2. | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> | *<…>* |

Būvprojekta vadītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*vārds uzvārds, paraksts*

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 11

**Tirgus izpētes**

**„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”,**

**id. Nr. SA 2020 11**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**I Piedāvātā Prece**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri parametrs** | **Tehniskais piedāvājums** |
| **Piedāvātā ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru, kontroliera marka, ražotājs** | |  |
| 1. | Sensoru tips |  |
| 2. | Sensoru mērījumu diapazons |  |
| 3. | Sensoru darba vide |  |
| 4. | Sensoru vada garums |  |
| 5. | Sensoru korpusa aizsardzības klase |  |
| 6. | Sensoru mērījumu precizitāte |  |
| 7. | Sensoru temperatūras noteikšanas precizitāte |  |
| 8. | Sensoru darba temperatūras diapazons |  |
| 9. | Sensoru pievienojums |  |
| 10. | Sensoru diametrs |  |
| 11. | Sensoru garums |  |
| 12. | Sensoru datu pārnese |  |
| 13. | Sensoru kontroliera tips |  |
| 14. | Kontroliera ekrāns |  |
| 15. | Kontrolierim pieslēdzamo sensoru skaits |  |
| 16. | Kontroliera analogās izejas |  |
| 17. | Kontroliera korpusa aizsardzības klase |  |
| 18. | Sensoru mērījumu datu uzglabāšana iespējas kontrolierī |  |
| 19. | Kontroliera barošanas spriegums, frekvence |  |
| 20. | Kontroliera darba temperatūras diapazons |  |
| 21. | Kontroliera izmēri |  |
| 22. | Piegādes laiks |  |
| 23. | Piegādes vieta |  |
| 24. | Garantijas termiņš sensoriem, kontrolierim |  |
| 25. | Dokumentācija |  |

**II Garantijas saistības**

/Apraksts par to kā tiks nodrošinātas garantijas saistības/

**III Pievienota piedāvātā ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensora un kontroliera sertifikāta kopija (CE) un tirgus izpētes nolikuma 10.9. punktā norādītā ražotāja tehniskās specifikācijas kopija (var būt angļu valodā).**

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

5. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 11

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**tirgus izpētei**

**„Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”, id. Nr. SA 2020 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Piedāvājuma cena;  EUR |
| 1. | Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru 2 (divi) gabali ar 1 (vienu) kontrolieri piegāde, garantijas saistību izpilde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju | 1 komplekts |  |
| 2. | 21% PVN; EUR | |  |
| 3. | Kopējā cena (ar PVN); EUR | |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Nr. SA 2020 11

**Piegādes līguma Nr. SA 2020 11 projekts**

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk –Pircējs), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk - Pārdevējs), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pircēja rīkotās tirgus izpētes **„**Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”,SA 2020 11 (turpmāk - Tirgus izpēte) rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Ar šo Pārdevējs, saskaņā ar Tirgus izpētes nolikuma Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Pārdevēja piedāvājumu (Līguma 2. pielikums):

1.1.1. pārdod, bet Pircējs, pērk par piedāvāto līgumcenu 2 (divus) ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensorus ar 1 (vienu) kontrolieri (turpmāk - Prece);

1.1.2. Pārdevējs piegādā Preci Pircēja adresē –“Jaunlorupes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā;

1.1.3. nodrošina Preces garantijas saistības.

1. **Līgumcena un apmaksas kārtība**
2. Preces līgumcena, neskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR(.........................................). PVN 21% ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (................................). Kopā Līguma summa ar 21% PVN ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (..........).

2.2. Izdevumi, kas saistīti ar piegādi, darbinieku apmācību un Preces garantijas saistībām ir iekļauti Preces līgumcenā.

2.3.Pircējs Līguma 2.1. punktā noteiktās Preces līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā:

2.3.1. Līguma 2.1. punktā noteiktā summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

2.3.2. Pircējs Līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktais Pircēja maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pircējs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.3.3. Līgumsodu un/vai zaudējumus Pārdevējs atmaksā Pircējam vai Pircējs atskaita no Pārdevējam paredzētā maksājuma.

1. **Preces piegādes termiņš un Līguma darbības termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.
   2. Līguma 1.1.1., 1.1.2. apakšpunktos noteiktais izpildes termiņš....... (...............) kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas.
   3. Līguma 1.1.3. apakšpunktā noteiktais izpildes termiņš – 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Pušu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
   4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

3.4.1. par Pārdevēju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.4.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

1. **Garantijas**
2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 (divdesmit četri)kalendārie mēneši no Pušu nodošanas-pieņemšanas akta (veidne Līguma 3. pielikumā ) parakstīšanas dienas.
3. Garantijas perioda laikā Pārdevējs veic garantijas remontu. Garantijas remonta izmaksas ir ievērtētas Preces līgumcenā.
4. Ja Preces garantijas laikā atklājas Preces trūkumi, kas nav radušies Preces nepareizas lietošanas rezultātā, Pircēja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Pārdevēja pilnvarotajai personai Līguma 7.10. apakšpunktā minētajā kārtībā. Pārdevējs 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Preces trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Preci.
5. **Pušu atbildība**
   1. Ja Pārdevējs neievēro Līguma 3.2 apakšpunktā norādīto termiņu, Pircējam ir tiesības prasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto Preces piegādes dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Preces līgumcenas.
   2. Ja Preces garantijas laikā Piegādātājs neievēro 4.3. apakšpunktā paredzēto Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pircējam ir tiesības prasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās preces līgumcenas.
   3. Ja Pircējs neievēro Līguma 2.3.1. apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Pārdevējam ir tiesības prasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no kavētā maksājuma apmēra.
   4. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6. **Nepārvarama vara**
7. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
8. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**7. Citi noteikumi**

1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.
2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.
4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preces pieņemšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Preces trūkumu pieteikšanu garantijas periodā u.c. risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

7.9.1. no Pircēja puses – izpētes tehniķis Edgars Bērziņš (mob. tālr.:.................., e-pasts: edgars.berzins@saltavots.lv);

7.9.2. no Pārdevēja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

7.10. Pretenzijas Pircēja pilnvarotā persona Pārdevēja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Pārdevēju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

1. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.
2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumiem uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**8. Līguma pielikumi**

1. pielikums - Tirgus izpētes „Ūdenī izšķīdušā skābekļa mērīšanas sensoru ar kontrolieri iegāde”, Nr. SA 2020 11 Tehniskā specifikācija;

2. pielikums - Pārdevēja piedāvājuma kopija un <*sarakste tirgus izpētes laikā - ja attiecināms>;*

3. pielikums – Nodošanas - pieņemšanas akta veidne.

**9. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti**

**Pircējs Pārdevējs:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma 3.pielikums: **Nodošanas-pieņemšanas akta veidne**

**NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS**

<Pārdevēja nosaukums>[[3]](#footnote-3), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pārdevējs), no otras puses,

un

<Pircēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pircējs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Pārdevējs ir piegādājis un Pircējs ir pieņēmis Preci:

< skaits> < nosaukums>,

un ir sniedzis Pircēja darbiniekiem Preces lietošanas apmācību.

**kopā par līgumcena (bez PVN) <...> EUR (<summa vārdiem> )**,

PVN 21% ir <...> EUR (<summa vārdiem>),

Kopā līguma summa (ar PVN) ir <...> EUR(<summa vārdiem> ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Preces nodeva:**  **Pārdevējs:** | **Preces pieņēma:**  **Pircējs:** |
| <Pārdevēja nosaukums>  < personas amats, vārds un uzvārds> | <Pircējs nosaukums>  < personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

1. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. *Sarakstā Pretendents norāda tikai informāciju, kas apliecina nolikuma 8.3. punktā prasīto pieredzi* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-3)