APSTIPRINĀTS

SIA „SALTAVOTS” iepirkuma komisijas

2020. gada 14. decembra sēdē

SIA „SALTAVOTS”

TIRGUS IZPĒTES

**„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”**

(tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 18)

NOLIKUMS

Sigulda 2020

Saturs

[Saturs 2](#_Toc511216080)

[1. Tirgus izpētes mērķis 3](#_Toc511216081)

[2. Pasūtītājs 3](#_Toc511216082)

[3. Pretendents 3](#_Toc511216083)

[4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti 3](#_Toc511216084)

[5. Tirgus izpētes termiņi 4](#_Toc511216085)

[6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums 4](#_Toc511216086)

[7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei 4](#_Toc511216087)

[8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 5](#_Toc511216088)

[9. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē 5](#_Toc511216089)

[10. Iesniedzamie dokumenti 6](#_Toc511216090)

[11. Piedāvājumu izvērtēšana 7](#_Toc511216091)

[12. Piegādes līgums, garantijas laika apkalpošanas līgums 8](#_Toc511216092)

[13. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 8](#_Toc511216093)

[14. Komisijas tiesības un pienākumi 8](#_Toc511216094)

[15. Pretendenta tiesības un pienākumi 9](#_Toc511216095)

[1. pielikums 10](#_Toc511216096)

[2. pielikums 12](#_Toc511216097)

[3. pielikums 14](#_Toc511216098)

[4. pielikums 17](#_Toc511216099)5

[5. pielikums](#_Toc511216100) 17

6. pielikums...................................................................................................................................18

7. pielikums...................................................................................................................................23

1. Tirgus izpētes mērķis
   1. Tirgus izpētes mērķis ir noteikt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ūdens atdzelžošanas iekārtu piegādei, uzstādīšanai un apkalpošanai garantijas laikā saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
   2. Tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 18.
2. Pasūtītājs
   1. Pasūtītājs ir SIA „SALTAVOTS” reģ. Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; e-pasta adrese: saltavots@saltavots.lv
   2. Kontaktpersonas, kuras pilnvarotas sniegt organizatoriska rakstura informāciju par:
      1. tirgus izpētes nolikumu - Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: [silvija.zaharane@saltavots.lv](mailto:silvija.zaharane@saltavots.lv);
      2. tehnisko specifikāciju – Jānis Vīcieps, tālrunis 29195125, e-pasts: lorupe@saltavots.lv
   3. Ne Pasūtītājs, ne iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) neuzņemas nekādu atbildību par Pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no tirgus izpētes rezultātiem.
3. Pretendents
   1. Par tirgus izpētes Pretendentu var būt jebkurš no šādiem piegādātājiem, kas piedāvā tirgū veikt piegādes, pakalpojumus un, kas iesniedzis piedāvājumu tirgus izpētes nolikumā (turpmāk – nolikums) noteiktajā kārtībā:
      1. fiziskā persona;
      2. juridiskā persona;
      3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kurai nav juridiskās personas statuss;
      4. piegādātāju apvienība (turpmāk – pretendents).
   2. Visiem Pretendentiem tirgus izpētē piemēro vienādus noteikumus.
   3. Ja piedāvājumu tirgus izpētei iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību tirgus izpētē, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo daļu (apjoms procentos no līgumcenas un apraksts) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu.
   4. Ja piegādātāju apvienību atzīst par tirgus izpētes uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai nu personālsabiedrību, vai arī noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, Pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.
4. Papildus informācijas saņemšana par tirgus izpēti
   1. Visi interesenti nolikumu var saņemt elektroniskā veidā SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv) vai drukātā veidā trīs darbdienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, ja ir veikta Pasūtītāja rēķinā norādītā samaksa, kas atbilst nolikuma kopijas pavairošanas un nosūtīšanas faktiskajiem izdevumiem.
   2. Visu informāciju par tirgus izpētes norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem komisija sniedz rakstiski.
   3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par tirgus izpētes nolikumu uzdod rakstiskā veidā, nosūtot to pa pastu, e-pastu uz nolikuma 2.1.punktā norādīto adresi un/vai uz nolikuma 2.2.punktā norādīto kontaktpersonu e-pastu. Pasūtītājs vienas darbdienas laikā nosūta apstiprinājumu par e-pasta saņemšanu nolikuma 2.1. vai 2.2. punktā minētajā adresē.
   4. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja saņem rakstisku jautājumu par tirgus izpētes norisi, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā divu darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja jautājums ir saņemts savlaicīgi. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas SIA „SALTAVOTS” lietvedībā datumu, kad vēstule personīgi iesniegta Pasūtītājam, bet pa elektronisko pastu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.
   5. Komisija sniegto skaidrojumu kopā ar uzdoto jautājumu, bet, nenorādot jautājuma iesniedzēju, publicē SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē [www.saltavots.lv](http://www.saltavots.lv). Ieinteresētā piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot SIA „SALTAVOTS” tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
   6. Komisija sniegto skaidrojumu nosūta jautājuma uzdevējam pa e-pastu vai pastu, izņemot tos gadījumus, kad jautājuma iesniedzējs nav norādījis nevienu no šiem saziņas līdzekļiem.
5. Tirgus izpētes termiņi
   1. **Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2020. gada 28. decembra plkst.10.00** Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2020. gada 28. decembrī plkst.10.00 Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, LV-2150.
6. Iepirkuma priekšmeta raksturojums
   1. Iepirkuma priekšmets ir ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, darbinieku apmācība, tehniskās dokumentācijas sagatavošana un apkalpošana garantijas laikā **s**askaņā ar Pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju.
   2. Līguma izpildes laiks un vieta:
      1. Piegādes un uzstādīšanas izpildes laiks ne vairāk par **60 kalendārajām dienām** no Līguma noslēgšanas dienas;
      2. Garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma izpildes laiks ir 24 mēneši no ūdens atdzelžošanas iekārtu nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
      3. Līguma izpildes vieta – “Allažmuižas artēziskā aka”, Allažmuiža, Allažu pagasts, Siguldas novads.
7. Piedāvājuma iesniegšana tirgus izpētei
   1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē vai paketē (vienā vai vairākās), kura ir marķēta šādi:
      * + pasūtītāja adrese;
        + pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

šāda atzīme: Tirgus izpētei **„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”** (tirgus izpētes identifikācijas Nr. SA 2020 18). Neatvērt **līdz 2020. gada 28. decembra plkst. 10.00”.**

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz šādā adresē:

SIA „SALTAVOTS”

Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

* 1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz **2020. gada 28. decembra plkst.10.00.** Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem.
  2. Ja Pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz nolikuma 7.3. punktā noteiktajam termiņam. Pēc norādītā termiņa pa pastu saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti.
  3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
  4. Pretendents piedāvājumu iesniedz:
     1. oriģinālu drukātā dokumenta veidā vienā eksemplārā, kur visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti, nostiprinot auklas galus un apliecinot lapu skaitu. Piedāvājums jānoformē tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
     2. piedāvājuma kopiju elektroniskā formā pdf formātā uz CD, DVD vai USB datu nesēja.
     3. Pretendenta piedāvājuma sastāvā ir jāiekļauj šādi dokumenti:
     4. titullapa ar tirgus izpētes nosaukumu, iepirkuma identifikācijas numuru un Pretendenta nosaukumu;
     5. nolikuma 10. punktā norādītie dokumenti.
     6. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu.
  5. Pretendenta piedāvājumu paraksta persona, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu, vai tās pilnvarota persona. Pilnvara ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu un jāiesien vienā sējumā kopā ar pieteikumu.
  6. Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem – oriģināliem vai to kopijām, kuri ir citā valodā, Pretendents iesniedz arī to tulkojumu latviešu valodā, kura pareizību apliecina Pretendents. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts.
  7. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, marķējams un nosūtāms tāpat kā piedāvājuma oriģināls un ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību tirgus izpētē.

1. Pretendenta kvalifikācijas prasības
   1. Lai pierādītu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
      1. šādā gadījumā Pretendents pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums) norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
      2. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks iepirkuma līgumā norādīto saistību izpildi.
   2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   3. Pretendents pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā Pasūtītājiem ir piegādājis, uzstādījis vismaz 2 (divas) ūdens atdzelžošanas iekārtas ar ražību 2-11 m3/h .

8.3.1. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

1. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē
   1. Pretendentu no dalības tirgus izpētē izslēdz šādos gadījumos:
      1. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā;
      2. ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto;
      3. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.
   2. Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja nav publiski pieejama informācija, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
   3. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Iesniedzamie dokumenti
   1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē (1. pielikums).
   2. Vienošanās atbilstoši Nolikuma 3.3. punkta prasībai (ja attiecināms uz Pretendentu).
   3. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
   4. Apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu vai jebkuru citu dokumentu atbilstoši nolikuma 8.1. punkta prasībai, ja Pretendents kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām (ja attiecināms uz Pretendentu).
   5. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību regulējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības vai izziņas kopiju. Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz dokumenta kopija, kura pierāda reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, jo komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv)
   6. Pretendenta pēdējo trīs gadu (2017., 2018. un 2019. gads un līdz piedāvājuma iesniegšanai) laikā Pasūtītājiem piegādāto, uzstādīto ūdens atdzelžošanas iekārtu ar maksimālo ražību 2 - 11 m3/h saraksts, lai pierādītu nolikuma 8.3. punkta prasību (nolikuma 3.pielikums).
   7. Nolikuma 8.3. punktā pieredzi pierādoši dokumenti (piemēram, atsauksmes kopija, līguma kopija vai citi dokumenti).
   8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs.
   9. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4. pielikuma veidni, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju.
   10. Finanšu piedāvājums
       1. Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5. pielikuma veidni;
       2. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kuras nepieciešamas ūdens atdzelžošanas iekārtu ar aprīkojumu piegādei, uzstādīšanai, regulēšanai, apmācībai. Atsevišķi jānorāda ūdens atdzelžošanas iekārtu apkalpošanas pakalpojuma izmaksas garantijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līguma projektu.
       3. Pretendents finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
3. Piedāvājumu izvērtēšana
   1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.
   2. Piedāvājumi, kuri neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām tiek noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
   3. Komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē atbilst nolikumā ietvertajai formai un saturam. Ja pieteikuma dalībai tirgus izpētē neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska, piedāvājums tiek noraidīts.
   4. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi. Komisija ir tiesīga pieprasīt skaidrojumus, kuri ir nepieciešami kvalifikācijas prasību izvērtēšanai.
   5. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 8. punktā izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   6. Komisija pārbauda, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma veidnei un Tehniskajai specifikācijai. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 10.9. punkta prasībai, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   7. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 5. pielikuma veidnei, pārbauda vai nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
   8. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
   9. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
   10. Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 59. pantu.
   11. Ja komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.
   12. Ja finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
   13. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā Finanšu piedāvājumā (nolikuma 5. pielikums) norādītas cenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
   14. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. **Piedāvājuma zemāko cenu nosaka sekojoši: Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegādes, uzstādīšanas, regulēšanas, apmācības, tehniskās pases sagatavošanas kopējā līgumcena + Garantijas laika apkalpošanas ar transporta izdevumiem kopējā līgumcena.**
   15. Pirms lēmuma par piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un tirgus izpētes procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 9. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
   16. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un personai (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuras iespējām Pretendents balstās, nolikuma 9.1.2. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa no tā reģistrācijas valsts iestādes, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
   17. Nolikuma 9.1.3. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei, ja nav publiski pieejami dati, pēc komisijas pieprasījuma, Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās (t.sk. apakšuzņēmējiem), nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.
4. Piegādes līgums, garantijas laika apkalpošanas līgums
   1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz piegādes līgumu atbilstoši līguma veidnei (nolikuma 6. pielikums) un garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līgumu (nolikuma 7. pielikums).
   2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret piegādes līguma veidni un garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līguma veidni, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.
5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
   1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek **2020. gada 28. decembrī plkst.10.00**  
      SIA „SALTAVOTS” telpās Lakstīgalas ielā 9B, 5. kabinetā Siguldā, Siguldas novadā.
   2. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.
   3. Piedāvājumu noformējuma atbilstības, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.
6. Komisijas tiesības un pienākumi
   1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar tirgus izpētes nolikumu.
   2. Komisijas pienākumi:
      1. izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes nolikumam;
      2. pieņemt lēmumu par tirgus izpētes rezultātiem;
      3. veikt citas normatīvajos aktos un tirgus izpētes nolikumā paredzētās darbības.
   3. Komisijas tiesības:
      1. pieprasīt iesniegt rakstisku paskaidrojumu vai papildus informāciju par piedāvājumā ietverto informāciju. Šādu paskaidrojumu pieprasa tikai precizēšanas nolūkos, ja piedāvājumā ietvertā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, un tas nedod Pretendentam tiesības jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu;
      2. pieaicināt komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
      3. pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;
      4. labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;
      5. veikt citas darbības, kas izriet no nolikuma;
      6. pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju vai pārtraukt tirgus izpēti, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Komisija papildus informācijas pieprasījumu Pretendentiem nosūta elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
7. Pretendenta tiesības un pienākumi
   1. Piedalīšanās tirgus izpētē ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikuma prasības, kā arī likumdošanas aktos paredzētās normas. Ja Pretendenta piedāvājums vai tā daļa būs pretrunā ar nolikumu, tā netiks akceptēta, un var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
   2. Pretendentam ir rūpīgi jāizskata un jārespektē visi norādījumi, formas, noteikumi un tehniskās specifikācijas, kas iekļauti nolikumā. Gadījumā, ja Pretendents konstatē pretrunas starp kādām nolikuma daļām vai kāda no nolikuma daļām viņam nav skaidra, Pretendentam ir jāprasa skaidrojums no komisijas.
   3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
8. pielikums

SIA „SALTAVOTS”

reģ. Nr. 40103055793

Adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda,

Siguldas novads, LV-2150

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

**„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”**

**id. Nr. SA 2020 18**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Iepazinušies ar SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.: 40103055793, adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes **„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”, id. Nr. SA 2020 18,** nolikumu (turpmāk – nolikums), pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības,

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums vai vārds, uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona) |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[[1]](#footnote-1) |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citas personas (juridisku personu gadījumā: uzņēmumu nosaukumi, **uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents**, atbilstoši šī Nolikuma 8.1. punkta prasībām), t.sk., par katru juridisku personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums. Fizisku personu gadījumā: vārds uzvārds, personas kods) | <Aizpilda, ja attiecināms uz Pretendentu> |

piedāvājam piegādāt, uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtas , veikt ūdens atdzelžošanas iekārtu regulēšanu, darbinieku apmācību, sagatavot ūdens atdzelžošanas iekārtu tehnisko pasi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju <\_\_\_\_\_\_\_\_\_> kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas par kopējo Līgumcenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Piedāvājam garantijas laikā, kas ir 24 mēneši no ūdens atdzelžošanas iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, veikt ūdens atdzelžošanas iekārtu garantijas laika apkalpošanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo Līgumcenu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, PVN 21 %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN 21%  (summa cipariem un vārdiem) |
| *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* | *<Norāda no Finanšu piedāvājuma >* |

Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā **30 (trīsdesmit) dienas** no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju apņemamies slēgt piegādes līgumu un garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līgumu atbilstoši tirgus izpētes nolikumā ietvertajiem līguma projektiem, nolikumā noteiktajiem termiņiem un iesniegtajam piedāvājumam. Iesniedzot piedāvājumu dalībai tirgus izpētē, mēs ievērojām visus šajā nolikumā un normatīvajos aktos paredzētos noteikumus.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

Esam informēti, ka iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis – SIA „SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, pārziņa iepirkumu veikšanai. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA „SALTAVOTS” klientu daļā.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lpp.

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. **pielikums**

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 18

**Tirgus izpētes „Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”**

## Tehniskā specifikācija

1. Ūdens atdzelžošanas iekārtas (turpmāk - ŪAI) ir paredzētas Allažmuižas (Allažu pagasts, Siguldas novads) centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
2. Allažmuižas centralizētās ūdensapgādes sistēmas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji pie patērētāja pievienoti tehniskās specifikācijas 1. pielikumā.
3. Izpildītājam pēc līguma noslēgšanas 10 (desmit) darbdienu laikā ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju ŪAI tehnoloģiskā shēma.
4. ŪAI ir paredzēts uzstādīt esošā ēkā, uz esošas ūdensapgādes sistēmas ar darba spiedienu 3 bāri, kurā jau ir uzstādītas 2\* 500 l spiedtvertnes (hidrofori), kā arī ir elektrosadale. Pārējo ŪAI uzstādīšanai paredzēta ~ 6 m2 brīva platība.
5. Izpildītājam ir jāpiegādā ŪAI, to aprīkojums un apsaistes materiāli.
6. Nepieciešams nodrošināt ŪAI ar maksimālo jaudu 2.5-3 m3/h.
7. Izpildītājam jāveic ŪAI uzstādīšana, palaišana ekspluatācijā, regulēšana. Izpildītājam regulēšanas procesā akreditētā laboratorijā ir jāveic vismaz 2 (divu) ar laikā intervālu 7 (septiņas) kalendārās dienas dzeramā ūdens paraugu testēšana. Regulēšanas darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja divi dzeramā ūdens testēšanas pārskati pierāda, ka dzeramais ūdens pēc ŪAI nepārsniedz 2017. gada 14. novembra MK noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktās maksimāli pieļaujamās normas mikrobioloģijas rādītājiem, dzelzim, amonijam, hlorīdiem, mangānam, sulfātiem, duļķainībai.
8. ŪAI jāpiedāvā filtri, kuru darbības princips ir aerācija un filtrācija (spiedfiltri ar frakcionētu kvarca smilts-grants maisījumu+ gaiss).
9. ŪAI filtru tvertnēm jābūt izgatavotām no karsti cinkota tērauda vai no stikla šķiedras ar iekšēju PE vai kompozītmateriāla pārklājumu un spiediena klasi PN 10.
10. Jāparedz ŪAI visa procesa aprīkojumam nepieciešamo iekārtu (filtru, filtrējošā materiāla, gaisa pūtēja ar gaisa spiedtvertni u.c. nepieciešamo mēriekārtu) uzstādīšana.
11. ŪAI aprīkojumā ir jābūt bezeļļas gaisa kompresoram ar spiedtvertni un ierīci automātiskai kondensāta atdalīšanai;
12. Gaisa nodrošināšanas sistēmā jāuzstāda spiediena devējs ar izeju 4-20mA.
13. Jāparedz ŪAI darbībai nepieciešamo cauruļvadu, elektrokabeļu, signālkabeļu, mēriekārtu un gaisa cauruļvadu izbūve.
14. ŪAI apsaistes ūdensvada caurulēm jābūt izgatavotām no nerūsējoša tērauda vai ūdensapgādei atbilstoša polimēra materiāla.
15. Jāveic ūdensvada nomaiņa ēkas iekšpusē no ievada ēkā līdz uzstādāmajai ŪAI. Garums apmēram 2 m.
16. Jāparedz un jāuzstāda ūdensvada apvedlīnija, lai nodrošinātu ūdensapgādi ŪAI filtru tehnisko apkopju vai remontu laikā. Uz apvedlīnijas jāparedz noslēgarmatūra, kas ļautu nodrošināt spiedtvertņu (hidroforu) dezinfekciju.
17. Ēkas iekšpusē, grīdas līmenī jāparedz cauruļvads filtrācijas ūdens novadīšanai uz filtrācijas lauku. Filtrācijas lauku un atveri ēkas sienā cauruļvada ievietošanai izbūvē Pasūtītājs.
18. Ar Pasūtītāju jāsaskaņo filtru skalošanai nepieciešamais ūdens ņemšanas variants (ūdens no urbuma vai attīrītais ūdens no spiedtvertnes).
19. ŪAI filtru skalošana jānodrošina ar sekojošu līdzekļu palīdzību:
    1. skalošanai izmanto ūdeni un gaisu;
    2. filtru skalošanai jānotiek periodiski – nakts laika periodā. Skalošanai jāveic atbilstoši uzstādīto ŪAI ekspluatācijas prasībām. Skalošanas sistēmai jābūt aprīkotai ar bloķēšanas ierīci/ēm, kas nepieļautu vairāku filtru skalošanu vienlaicīgi. Iekārtas jāuzstāda tā, lai, skalojot vienu filtru vai vienam filtram nedarbojoties, filtra jauda atbilstu 70% no projektētās plūsmas;
    3. ŪAI tehnoloģisko procesam, jāparedz filtru skalošanas procesa kvalitātes kontrole;
    4. skalošanas sistēmas vadībai jādarbojas automātiskā režīmā, bet nepieciešamības gadījumā jābūt iespējai sistēmu darbināt rokas vadības režīmā. Skalošanas ūdens jānovada paštecē uz Pasūtītāja ierīkotu vietu;
    5. filtru skalošana veicama pēc noteikta laika perioda, atbilstoši uz iekārtām padotā ūdens kvalitatīvajiem rādītājiem. Šis process jākontrolē ar lokālo uzstādīto vadības paneli.
20. Izpildītājam jānodrošina tehnoloģiskās shēmas uzstādīšana ēkā, kurā iekārtas tiks uzstādītas;
21. Izpildītājam atbilstoši tehnoloģiskajai shēmai jānodrošina apzīmējumu, norāžu izvietošana uz uzstādītajām iekārtām un aprīkojuma.
22. Izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam ŪAI tehniskā pase, kuras sastāvā ir jābūt arī ŪAI, aprīkojuma materiālu atbilstību apliecinošiem dokumentiem.
23. Izpildītājam jāveic 2 Pasūtītāja darbinieku apmācība par ŪAI ekspluatāciju.
24. ŪAI garantija nevar būt mazāka par 24 mēnešiem no ŪAI nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
25. Vienlaikus ar piegādes līgumu tiek slēgts arī garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līgums par finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu.
26. ŪAI piegādes, uzstādīšanas, ieregulēšanas, apmācības un tehniskās pases sagatavošanas laiks nevar būt ilgāks par 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no Līguma noslēgšanas dienas.

3. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 18

**Pretendenta piegādāto, uzstādīto ūdens atdzelžošanas iekārtu ar maksimālo jaudu 2-11 m3/h saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts) kontaktpersona) | Piegādāto, uzstādīto ūdens atdzelžošanas iekārtu tips, marka, maksimālā jauda m3/h | Piegādes gads, mēnesis | Piedāvājumā pievienotais pieredzi apliecinošs dokuments |
| 1. | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> | *<…>* |
| 2. | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> | *<…>* |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

4. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 18

**Tirgus izpētes**

**„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”**

**id. Nr. SA 2020 18**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**1. ŪAI ar aprīkojumu tehniskā specifikācija**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k |  | Detalizēta tehniskā specifikācija |
| 1. Piedāvātie ŪAI filtri | | *<norāda marku, modeli, ražotāju>* |
| 1.1. | ŪAI filtru kopējā maksimālā ražība; m3/h |  |
| 1.2. | ŪAI filtru kopējā nominālā ražība; m3/h |  |
| 1.3. | Skalošanai nepieciešamais ūdens daudzums |  |
| 1.4. | ŪAI filtra tvertnes diametrs |  |
| 1.5. | ŪAI filtra tvertnes tilpums |  |
| 1.6. | ŪAI filtra tvertnes augstums |  |
| 1.7. | ŪAI filtra tvertnes augstums ar apsaisti |  |
| 1.8. | ŪAI filtra tvertnes materiāls |  |
| 1.9. | ŪAI filtra filtrējošais materiāls |  |
| 1.10. | ŪAI filtra filtrējošā materiāla daudzums tvertnē |  |
| 1.11. | ŪAI filtru apsaistes cauruļvadu materiāli, diametri |  |
| 1.12. | ŪAI gaisa padeves risinājums ūdens aerācijai filtrā/os | *<apraksta risinājumu un norāda kompresora marku, modeli, ražotāju>* |
| 1.13. | Procesa kontrole un vadība automātiska skalošanas procesa nodrošināšanai |  |

**2.** ŪAI uzstādīšanas, regulēšanas, darbinieku apmācības apraksts

**3.** ŪAI garantijas periods\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_<mēneši> no Iekārtas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

**4.** Garantijas perioda apkopju veikšanas apraksts[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apkopes Nr. | ŪAI elements, kuram veicama apkope | **Detalizēts ŪAI iekārtas** elementa apkopes apraksts | Apkopes laiks  (norādīt mēnesi, gadu) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Pretendenta pārstāvis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*amats, vārds uzvārds, paraksts*

Datums  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

5. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Id. Nr. SA 2020 18

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**tirgus izpētei**

**„Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”** ,

**id. Nr. SA 2020 18**

I. daļa

Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, regulēšana, apmācība, tehniskās pases sagatavošana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Daudzums, vienība | Piedāvājuma cena;  EUR |
|  | ŪAI ar aprīkojumu piegāde, uzstādīšana, regulēšana, apmācība, tehniskās pases sagatavošana | 1 komplekts |  |
|  | Kopā līgumcena; EUR | |  |
|  | 21% PVN; EUR | |  |
|  | Kopējā cena (ar PVN); EUR | |  |

**II. daļa**

**Garantijas laika apkalpošana ar transporta izdevumiem** [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garantijas apkopes Nr. | Daudzums, vienība | Piedāvājuma cena EUR (bez PVN) |
|  | 1 komplekts |  |
|  | 1 komplekts |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Kopā līgumcena ; EUR | |  |
| PVN 21%; EUR | |  |
| Kopā ar PVN; EUR | |  |

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Nr. SA 2020 18

**Piegādes līguma Nr. SA 2020 18 projekts**

Siguldas novada Siguldā 2020. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”**, reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Guntars Dambenieks** (turpmāk –Pasūtītājs ), no vienas puses,

un

*<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]* (turpmāk – Izpildītājs ), no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes „Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”, id. Nr. SA 2020 18 (turpmāk - Tirgus izpēte) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Izpildītājs, saskaņā ar Tirgus izpētes nolikuma Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums) un Izpildītāja piedāvājumu (Līguma 2. pielikums):

1.1.1. piegādā, uzstāda “Allažmuižas artēziskā aka”, Allažmuižā, Allažu pagastā, Siguldas novadā

ūdens atdzelžošanas iekārtas (turpmāk - Iekārtas);

1.1.2. veic Iekārtu regulēšanu, darbinieku apmācību, sagatavo tehnisko dokumentāciju;

1.1.3. veic Pasūtītāja darbinieku apmācību;

1.1.4. nodrošina Iekārtas garantijas saistības.

1.2. Pasūtītājs par piedāvāto Iekārtu līgumcenu pērk Iekārtas.

1. **Līgumcena un apmaksas kārtība**
2. Iekārtas līgumcena, neskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR(.........................................). PVN 21% ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (................................). Kopā Līguma summa ar 21% PVN ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (..........).

2.2. Izdevumi, kas saistīti ar piegādi, uzstādīšanu, regulēšanu, darbinieku apmācību, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un Iekārtas garantijas saistībām ir iekļauti Iekārtas līgumcenā.

2.3.Pasūtītājs Līguma 2.1. punktā noteiktās Iekārtas līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā:

2.3.1. Līguma 2.1. punktā noteiktā summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pušu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

2.3.2. Pasūtītājs Līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

2.3.3. Līgumsodu un/vai zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1. **Iekārtas piegādes, uzstādīšanas termiņš un Līguma darbības termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu.
   2. Līguma 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. apakšpunktos noteiktais izpildes termiņš....... (...............) kalendārās dienas no Līguma parakstīšanas dienas.
   3. Līguma 1.1.4. apakšpunktā noteiktais izpildes termiņš 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Pušu Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
   4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

3.4.1. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.4.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

1. **Garantijas**
2. Iekārtas garantijas laiks tiek noteikts .24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no Pušu Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta (veidne Līguma 3. pielikumā) parakstīšanas dienas.
3. Garantijas perioda laikā Izpildītājs veic garantijas remontu. Garantijas remonta izmaksas ir ievērtētas Iekārtas līgumcenā.
4. Ja Iekārtas garantijas laikā atklājas Iekārtas trūkumi, kas nav radušies Iekārtas nepareizas lietošanas rezultātā, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda pretenziju, kuru nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai Līguma 7.10. apakšpunktā minētajā kārtībā. Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas par saviem līdzekļiem novērš Iekārtas trūkumus, nepieciešamības gadījumā to apmainot pret atbilstošu Iekārtu.
5. **Pušu atbildība**
   1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.2 apakšpunktā norādīto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Iekārtas līgumcenas.
   2. Ja Iekārtas garantijas laikā Izpildītājs neievēro 4.3. apakšpunktā paredzēto Iekārtas trūkumu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu EUR 15,00 (piecpadsmit *euro* un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās Iekārtas līgumcenas.
   3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.3.1. apakšpunktā norādīto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.
   4. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6. **Nepārvarama vara**
7. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
8. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, rakstiski informē par to otru Pusi un, ja tas ir iespējams, ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai Pusei atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

**7. Citi noteikumi**

1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās attiecībā uz Līguma priekšmetu, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai.
2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri, adreses, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski, nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs otrai Pusei 7. (septītajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.
4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam. Pārdevējs brīdina Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus par Preces pieņemšanu, pretenziju iesniegšanu, saraksti, nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanu, Preces trūkumu pieteikšanu garantijas periodā u.c. risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:

7.9.1. no Pasūtītāja puses – iekārtu daļas vadītājs Jānis Vīcieps (mob. tālr. 29195125, e-pasts: lorupe@saltavots.lv);

7.9.2. no Izpildītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).

7.10. Pretenzijas Pasūtītāja pilnvarotā persona Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūta pa e-pastu. Nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.

1. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.
2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumiem uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**8. Līguma pielikumi**

1. pielikums - Tirgus izpētes „Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana”, id. Nr. SA 2020 18 Tehniskā specifikācija;

2. pielikums – Izpildītāja piedāvājuma kopija un <*sarakste tirgus izpētes laikā - ja attiecināms>;*

3. pielikums – Nodošanas - pieņemšanas akta veidne.

**9. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma 3.pielikums: **Nodošanas-pieņemšanas akta veidne**

**NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS**

<Izpildītāja nosaukums>[[4]](#footnote-4), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs:

1. ir piegādājis, uzstādījis ūdens atdzelžošanas iekārtas atbilstoši Līguma nosacījumiem;

2. veicis ūdens atdzelžošanas iekārtu ieregulēšanu un ar akreditētas laboratorijas dzeramā ūdens analīzēm pierādījis, ka dzeramais ūdens pēc ūdens atdzelžošanas iekārtām nepārsniedz 2017. gada 14. novembra MK noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktās maksimāli pieļaujamās normas mikrobioloģijas rādītājiem, dzelzim, amonijam, hlorīdiem, mangānam, sulfātiem, duļķainībai;

3. veicis Pasūtītāja darbinieku apmācību;

4. sagatavojis un iesniedzis Pasūtītājam ūdens atdzelžošanas iekārtu tehnisko pasi atbilstoši Līguma nosacījumiem

un

Pircējs:

1. ir pieņēmis ūdens atdzelžošanas iekārtas;

2. ir pieņēmis ūdens atdzelžošanas iekārtu tehnisko pasi

**kopā par līgumcena (bez PVN) <...> EUR (<summa vārdiem> )**,

PVN 21% ir <...> EUR (<summa vārdiem>),

Kopā Līguma summa (ar PVN) ir <...> EUR(<summa vārdiem> ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Iekārtas nodeva:**  **Izpildītājs :** | **Iekārtas pieņēma:**  **Pasūtītājs:** |
| <Izpildītāja nosaukums>  < personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums>  < personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

7. pielikums

Tirgus izpētes nolikumam

Nr. SA 2020 18

**Garantijas laika apkalpošanas pakalpojuma līguma Nr. \_\_\_\_projekts**

Siguldas novada Siguldā \_\_\_\_\_\_\_\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „SALTAVOTS”** vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793, juridiskā adrese Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, LV-2150, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas rīkojas pamatojoties uz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs” no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš darbojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts – „Izpildītājs”no otras puses,

abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, bet katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar tirgus izpētes “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18, rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu bez viltus, maldus un spaidiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā arī - Līgums, par sekojošo:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic Allažmuižas centralizētās ūdensapgādes sistēmas atdzelžošanas iekārtu ar aprīkojumu (turpmāk tekstā – Iekārtas) garantijas apkopes (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar Līgumu, tirgus izpētes “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18, Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (1. pielikums).

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**

2.1. Pakalpojuma Līgumcena ir atbilstoša tirgus izpētes “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18, Finanšu piedāvājumā (2. pielikums) norādītajām kopējām garantijas apkopju izmaksām, un ir EUR<\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ >bez PVN, PVN 21% EUR < \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ >.

2.2. Pakalpojuma Līgumcena Līguma izpildes laikā nav maināma. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties Līguma izpildē ar Līguma noteikumiem.

2.3. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. Vienīgi Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo materiālu, darbaspēka un citu resursu cenu sadārdzinājumu Pakalpojuma veikšanas laikā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līgumcenu.

2.4. Pasūtītājs veic samaksu par katru garantijas apkopi ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas.

2.5. Bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā ir uzskatāms par samaksas dienu.

1. **Līgumslēdzēju pušu saistības**

3.1. Izpildītāja saistības un tiesības:

3.1.1. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzēto Iekārtu Pakalpojumu veikt tirgus izpētes “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18, Tehniskajā piedāvājumā noteiktajos termiņos;

3.1.2. Izpildītājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, ja šie iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.1.3. Izpildītājs garantē darbu drošību un kvalitāti.

3.2. Pasūtītāja saistības un tiesības:

3.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja veiktos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitātes un apjoma atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem;

3.2.2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt izpildīto Pakalpojumu, ja, dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši Līdzēji, ir konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;

3.2.3. Pasūtītājs apņemas par kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi veikt samaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1. **Pušu atbildība un Līgumsods**
   1. Līgumslēdzējas puses atbild viena otrai par visiem zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti viņu ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
   2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības vai nolaidības rezultātā.
   3. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
   4. Par garantijas apkopes termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

4.5. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2. punktā norādīto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma apmēra.

4.6. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo puses no Līgumsaistību pilnīgas un pienācīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

1. **Līguma darbības termiņš un Līguma izbeigšana**

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi.

5.2. Šī Līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Pušu Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

**6. Strīdu izskatīšanas kārtība**

* 1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp pusēm šī Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
  2. Līgums apspriežams atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

**7. Konfidencialitāte**

Līgumslēdzējas puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, šī Līguma tekstu, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras puses pakalpojumiem, darbību un peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru pusi. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas publiski pieejamas ziņas.

1. **Nepārvarama vara (*force majeure*)**
   1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šāds *force majeure* ietver notikumus, kuri atrodas ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās).
   2. Pusei, kas nokļuvusi *force majeure* apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par to otra puse un, ja iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
   3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgumsaistības nav iespējams izpildīt ilgāk par sešiem mēnešiem, katrai Līguma pusei ir tiesības atteikties no turpmākas Līguma izpildes. Šajā gadījumā neviena no Līguma pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
2. **Citi noteikumi**
   1. Šis Līgums atspoguļo pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.
   2. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņas gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo likumu prasībām.
   3. Ja kādai no šī Līguma pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai pusei.
   4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.
   5. Līgumslēdzējas puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un saistības trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
   6. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi pie šī Līguma ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu pušu pilnvarotu personu parakstīti.
   7. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo Līgumu, tiek. nosūta pa e-pastu. Pilnvarotai personai:
      1. no Pasūtītāja puses – iekārtu daļas vadītājs Jānis Vīcieps (mob. tālr. 29195125, e-pasts: lorupe@saltavots.lv);
      2. no Izpildītāja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mob. tālr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_).
   8. Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētās un abu pušu parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.
   9. Līgumslēdzējas puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un tiesības.

9.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz \_ (\_\_\_\_) lapām ar pielikumu uz \_ (\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

1. **Līguma pielikumi**

1.pielikums – Izpildītāja Tehniskā piedāvājuma kopija tirgus izpētei “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18,

2. pielikums – Izpildītā Finanšu piedāvājuma kopija tirgus izpētei “Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana” Nr. SA 2020 18.

**11. Pušu rekvizīti**

Pasūtītājs: Izpildītājs:

1. Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. Garantijas periodā Pasūtītājs prognozē, ka patērētājiem pārdotais kopējais ūdens daudzums būs orientējoši 4500m3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Garantijas apkopju numuriem jāsakrīt ar Tehniskā piedāvājuma 4. punktā norādīto garantijas perioda (24 mēneši no Iekārtu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas) apkopju veikšanas aprakstā norādītajiem apkopes numuriem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ja Piegādātājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-4)